| Pos. № | Sub pos. № | Description | Q-ty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  |  | Carbon Steel Pipes |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Electric welded carbon steel pipe 48'' (Ø1219.0 x 25 mm) /for casing of smaller pipes/; factory isolation according to DIN 30670 -N-v; pipe length 11,5 m.; steel grade L 235GA acc. to БДС EN 10208-1 | 170 m. | 125 тона |  |
|  | 1.2 | Longitudinally welded carbon steel pipe 40'' (Ø1016 x 10,31 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-n; Grade X65 M acc. to API 5L; grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183 | 16361 m. | 4210 тона |  |
|  | 1.3 | Longitudinally welded carbon steel pipe 40'' (Ø1016 x 12,7 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-v; pipe length 11,5 m.; Grade X65M acc. to API5L; grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183 | 2170 m. | 686 тона |  |
|  | 1.4 | Longitudinally welded carbon steel pipe 40'' (Ø1016 x 15,87 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-n; Grade X65M acc. to API5L | 933 m. | 367 тона |  |
|  | 1.5 | Longitudinally welded carbon steel pipe 12'' (Ø323,9 x 7,1 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-n; Grade X42M acc. to API 5L; grade L 290M acc. to БДС EN ISO 3183 | 19 m. | 1 тон |  |
|  | 1.6 | Longitudinally welded carbon steel pipe 12'' (Ø323,9 x 8 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-n; Grade X42M acc. to API 5L; grade L 290M acc. to БДС EN ISO 3183 | 93 m. | 6 тона |  |
|  | 1.7 | Seamless carbon steel pipe 6'' (Ø168,3 x 5 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-n; material L 245M acc. to БДС EN ISO 3183 | 62 m. | 1,2 тона |  |
|  | 1.8 | Seamless carbon steel pipe 2'' (Ø60,3 x 3,2 mm); factory isolation according to DIN 30670 -N-n; material L 245M acc. to БДС EN ISO 3183 | 165 m. | 0,75 тона |  |
|  | 1.9 | Seamless carbon steel pipe 2'' (Ø60,3 x 3,2 mm); without isolation; material L 245M acc. to БДС EN ISO 3183 | 60 m. | 0,3 тона |  |
|  |  | Σ = | 20033 m. | ~ 5400 тона |  |
|  |  | Carbon Steel Fittings |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Concentric reducer 4'' (HD-PE/carbon steel) | 2 pcs |  |  |
|  | 2.2 | Elbow WB 40", R=5D, 20° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.3 | Elbow WB 40", R=5D, 30° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 2 pcs |  |  |
|  | 2.4 | Elbow WB 40", R=5D, 15° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 3 pcs |  |  |
|  | 2.5 | Elbow WB 40", R=5D, 20° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 4 pcs |  |  |
|  | 2.6 | Elbow WB 40", R=5D, 45° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 2 pcs |  |  |
|  | 2.7 | Elbow WB 40", R=5D, 90° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.8 | Elbow WB 40", R=10D, 12° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.9 | Elbow WB 40", R=10D, 22° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.10 | Elbow WB 40", R=10D, 27° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.11 | Elbow WB 40", R=10D, 39° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm ; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.12 | Elbow WB 40'', R=10D, 48° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.13 | Elbow WB 40", R=10D, 50° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 12,5 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.14 | Elbow WB 40", R=10D, 10° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 3 pcs |  |  |
|  | 2.15 | Elbow WB 40", R=10D, 11° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.16 | Elbow WB 40", R=10D, 12° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 3 pcs |  |  |
|  | 2.17 | Elbow WB 40", R=10D, 13° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.18 | Elbow WB 40", R=10D, 46° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.19 | Elbow WB 40", R=10D, 50° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.20 | Elbow WB 40", R=10D, 54° with long straight ends, isolation acc. to DIN 30670 -N-n; Ø1016.0 x 20,0 mm; DN1000; steel grade L 450M acc. to БДС EN ISO 3183, ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 1 piece |  |  |
|  | 2.22 | Elbow 40", R=3D, 45°, T=20,0 mm; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN1000; ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 8 pcs |  |  |
|  | 2.23 | Elbow 12", R=3D, 90°; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN300; STD; ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 13 pcs |  |  |
|  | 2.24 | Elbow 6", R=3D, 90°; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN150; STD; ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 2 pcs |  |  |
|  | 2.25 | Elbow 2", R=3D, 90°; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN50; STD; ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2) | 15 pcs |  |  |
|  | 2.26 | Reducing Tee 44"х 40", isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN1100/1000; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 1 piece |  |  |
|  | 2.27 | Grid Straight Tee 40"x 40"; isolation acc. to DIN 30670 N-n; DN1000; T=22,0 mm; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 1 piece |  |  |
|  | 2.28 | Straight Tee 40"x 40"; isolation acc. to DIN 30670-N-n; DN1000; T=22,0 mm; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 3 pcs |  |  |
|  | 2.29 | Reducing Tee 40"x 20"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN1000/500; T=22,0/12,7 mm; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 6 pcs |  |  |
|  | 2.30 | Reducing Tee 40"x 20"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN1000/500; STD; ANSI B 16-9 (БДС EN 10253-2, Type B, Row 2) | 2 pcs |  |  |
|  | 2.31 | Straight Tee 12"x 12"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN300; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 4 pcs |  |  |
|  | 2.32 | Reducing Tee 12"x 6"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN300/150; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 1 piece |  |  |
|  | 2.33 | Straight Tee 6"x 6"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN150; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 2 pcs |  |  |
|  | 2.34 | Straight Tee 2"x 2"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN50; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 1 piece |  |  |
|  | 2.35 | Concentric reducer 20"x 12"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN500/300; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 8 pcs |  |  |
|  | 2.36 | Concentric reducer 10"x 6"; isolation acc. to DIN 30670 -N-n; DN200/150; STD; ASME B 16.9, ASTM A216 WCB | 5 pcs |  |  |
|  | 2.37 | Ring 40", OD=1111 mm, ID=990 mm; wall thickness δ=130 mm; DN1000; class 600 (PN 100); acc. to БДС EN 13445-3, material grade P460NL1, EN 10028-3 | 1 piece |  |  |
|  | 2.38 | Blind Flange 40", OD=1111 mm, wall thickness δ=130 mm; DN1000; class 600 (PN 100); acc. to БДС EN 13445-3, material grade P460NL1, EN 10028-3 | 1 piece |  |  |
|  |  | Σ = | 112 pcs |  |  |